## насосные установки
Опросный лист на насосные установки (повышения давления, пожаротушения) CNP Aikon
Организация | [8 empty] | Наименование объекта
Контактное лицо
Должность | [8 empty] | Дата запроса
Телефон, e-mail
Основные технические параметры для подбора
Требуемый тип установки: |  |  | повышения давления |  |  |  |  | пожаротушения |  |  |  |  | сплинклерная
дренчерная
Кол-во насосов: |  |  | min |  |  |  | max |  |  | рабочих |  |  |  |  | резервных
Тип рабочих насосов: |  |  | CDL |  |  | CHL |  |  | NES |  | жокей
|  |  | CDLF |  |  | CHLF |  |  | NESO
|  |  | TD |  |  | CHLF(T) |  |  | SMA(A)
Требуемые рабочие характеристики
Требуемая подача: | [8 empty] | Qном |  |  |  | м3/ч
Требуемое давление на нагнетании (при номинальной подаче, без учета подпора) | [6 empty] | м.вод.ст. |  | Существующее давление на входе в насос (подпор) | [6 empty] | м.вод.ст.
Физико- химические характеристики рабочей среды
Максимальная температура воды
Материалы изготовления коллекторов | [6 empty] | Тип коллекторов
| нерж.сталь | [7 empty] | разрывной |  |  |  |  | Диаметр: |  | мм
| углеродистая сталь | [7 empty] | цельный |  |  |  |  | Давление напорного коллектора PN:
ПВХ
другое
Тип управления: |  |  | FСС (частотно - каскадное) |  |  |  | FSCC (частотно-синхронное каскадное) |  |  |  | удаленное управление
|  | RCC (релейно-каскадное) | [5 empty] | Шкаф пожарный
Способ пуска: |  |  | прямой |  |  |  | частотное регулирование
плавный
Категория электроснабжения на объекте поставки:
Дополнительная информация:
Внимание! Все пункты опросного листа являются желательными для заполнения. В случае отсутствия какой-либо конкретизирующей информации срок обработки запроса может увеличиться на время дополнительных уточнений наших менеджеров.
Модель подобранной станции, кол-во:
Данные для заказа:
заполняется сотрудником ООО "СиэНПи Рус"
Плательщик: |  |  |  | ООО ""
Счет: |  |  |  | N | [5 empty] | Дата
ERP |  |  |  | N
Оплата: |  |  |  | % | [5 empty] | Дата
Срок производства, согласованный Заказчиком (с момента предоплаты):
Комплектация насосной установки:
Модель компл. |  | SKU-id |  |  | Кол-во, шт |  |  | Резерв 1с (+/-, N) |  |  |  | Резерв ERP(+/-, N)
Насос
Контроллер(тип)
Модуль связи PD G |  | 10001100231520 |  |  | 1
Датчики давления SP100, 0-10бар |  | 10001100128963
Шкаф (для PFFS) |  | - | [5 empty] | счет?
Исполнитель:
ООО "ТехСТК"
194100, СПб, Кантемировская улица, 35 литер А, 6Н
8 812 679 61 00 | 8 800 301 27 15
getinfo@techstk.ru | https://techstk.ru/